- Пояснительная записка

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.

Обучение требованиям охраны труда в Учебном центре дополнительного профессионального образования ООО «Катод» проводится в соответствии с программами обучения, содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны труда.

Обучение осуществляется с отрывом от производства по 8-часовой программе. Допускается проведение обучения слушателей требованиям охраны труда с использованием дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих обучение требованиям охраны труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между работниками, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда слушателей с применением дистанционных технологий обеспечивается идентификация личности слушателя, проходящего обучение, в том числе контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения работника.

Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ проводят в объеме не менее 25 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия должны проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий в очной форме.

## 2.  Цель и планируемые результаты обучения

2.1. Цель обучения: получение работниками знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.

2.2. Планируемый результат обучения: допуск к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей работников, которые показали удовлетворительные знания после обучения в соответствии с настоящей Программой.

1. Тематический план обучения по безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности при выполнении работ в действующих электроустановках

| № п/п | Тема | Время изучения темы, час |
| --- | --- | --- |
| 1. | Методы и средства предупреждения несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) и профессиональных заболеваний | 0,5 |
| 2. | Требования к работникам при работе в действующих электроустановках | 0,5 |
| 3. | Применение систем обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках. Осмотр СИЗ до и после использования | 1 |
| 4. | Работы в действующих электроустановках, выполняемые по наряду-допуску | 0,5 |
| 5. | Безопасные приёмы и методы при производстве специальных работ в действующих электроустановках | 1 |
| 5.1. | Допуск работника к выполнению работ в электроустановках | 0,5 |
| 5.2. | Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, приспособлениям, которые будут применяться во время работы | 0,5 |
| 5.3. | Требования к поведению работника во время работы. | 0,5 |
| 5.4. | Безопасность труда при выполнении работ в электроустановках. | 0,5 |
| 6. | Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках | 0,5 |
| 7. | Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ | 1 |
| Проверка знания требований охраны труда |  | 1 |
| Итого: |  | 8 |

2. Содержание Программы

Тема 1. Методы и средства предупреждения несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) и профессиональных заболеваний

Причины профессионального травматизма, микроповреждений (микротравм). Виды и классификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях.

Причины профессиональных заболеваний и их классификация.

Методы и средства предупреждения несчастных случаев, микроповреждений (микротравм) и профессиональных заболеваний: назначение ответственных лиц, предварительный осмотр рабочего места, разработка необходимой документации для организации и проведения работ в действующих электроустановках, подбор и применение средств индивидуальной и коллективной защиты, систем обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках и другое.

Тема 2. Требования к работникам при работе в действующих электроустановках

Требования к работникам при работе в действующих электроустановках. Условия и порядок допуска работников к работам в действующих электроустановках. Обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ в действующих электроустановках. Стажировка работников.

Тема 3. Применение систем обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках. Осмотр СИЗ до и после использования

Системы обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках: область применения, назначение и виды. Требования правил к системам обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках.

Сроки использования СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты. Осмотр СИЗ до и после использования. Осмотр диэлектрических СИЗ.

Тема 4. Работы в действующих электроустановках, выполняемые по наряду-допуску

Комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. Обязанности работника – члена бригады.

Условия труда на рабочем месте. Зоны повышенной опасности. Сигнальные, защитные и страховочные ограждения. Знаки безопасности. Обязанности и действия при аварии, пожаре. Схемы и маршруты эвакуации в аварийной ситуации.

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

Характеристика рисков, связанных с возможным поражением электрическим током работника. Организация и содержание рабочих мест.

Тема 5. Безопасные приёмы и методы при производстве специальных работ в действующих электроустановках

Тема 5.1. Допуск работника к выполнению работ в электроустановках

Допуск работника к выполнению работ в электроустановках.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках.

Действия работника перед началом выполнения работ в электроустановках.

Существующие ограничения для начала работы.

Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к выполнению работ.

Запрещение работнику приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

Тема 5.2. Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, приспособлениям, которые будут применяться во время работы

Запрещение работнику пользоваться инструментом, оборудованием и приспособлениями, безопасному обращению с которыми он не обучен.

Необходимость обо всех неисправностях оборудования, инструмента или приспособлений сообщить руководителю и к работе не приступать до их устранения.

Тема 5.3. Требования к поведению работника во время работы.

Требования к выполнению работниками всех операций в соответствии с производственными инструкциями, технической и технологической документацией и инструкциями по эксплуатации оборудования.

Запрещение работнику, находящемуся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

Тема 5.4. Безопасность труда при выполнении работ в электроустановках.

Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.

Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска.

Организация работ в электроустановках по распоряжению.

Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации.

Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок.

Тема 6. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках

Требования безопасности при выполнении работ со снятием напряжения.

Требования безопасности при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановки.

Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В.

Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках выше 1000 В.

Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами.

Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц.

Действия, которые запрещены работнику при работе в электроустановках.

Тема 7. Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ

Отработка практических навыков при выполнении работ со снятием напряжения.

Отработка практических навыков при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановки.

Отработка практических навыков при выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В.

Отработка практических навыков при выполнении работ под напряжением в электроустановках выше 1000 В.

Отработка практических навыков при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами.

Отработка практических навыков при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц.

## 5.  Условия реализации Программы

5.1. Категория слушателей: работники, чья деятельность связана с выполнением работ в действующих электроустановках

5.2. Обучение осуществляется с отрывом от производства по 8-часовой программе, включающей 7 часов аудиторных занятий и  час практических занятий по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ. Практические занятия проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

5.4. Форма обучения - очная, с отрывом от работы. Могут использоваться элементы самостоятельного изучения Программы, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.

5.5. Средства обучения: наглядные учебные материалы, нормативные правовые акты и локальные нормативные акты по охране труда, электронные носители информации с возможностью аудио- и видео- воспроизведения.

6. Используемые нормативно-правовые акты

- Трудовой кодекс РФ.

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

- ГОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".

- ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

- Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н.

- Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медосмотры, утвержденный приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н.

- Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н.

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Правила устройства электроустановок.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н.

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н.

## 7.  Оценка качества освоения Программы

7.1.  Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей проводится в форме тестирования.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Форма проверки знаний требований охраны труда - устный опрос по билетам (вопросам).

7.2. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

7.3. Результаты проверки знания требований охраны труда оформляются протоколом проверки знаний.

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о проверке знаний безопасных методов и приемов выполнения работ в действующих электроустановках.

Экзаменационные билеты для проверки знаний

Билет N 1

1. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда

2. Требования, предъявляемые к спецодежде работника при работе в электроустановках

3. Возможные причины несчастных случаев среди работников при работе в электроустановках

4. В каких случаях проводится целевой инструктаж по охране труда с работником?

5. Правила личной гигиены по окончании работы

Билет N 2

1. Порядок оформления несчастного случая на производстве

2. Порядок замены спецодежды, пришедшей в негодность раньше установленного срока

3. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на работника при работе в электроустановках

4. Допуск работника к выполнению работ в электроустановках. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках

5. Действия работника при пожаре

Билет N 3

1. Виды ответственности за нарушение или невыполнение требований охраны труда

2. Трудовой договор между работником и работодателем. Содержание трудового договора

3. Требования к организации рабочего места работника и подходам к месту работы

4. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок

5. Требования к поведению работника во время работы

Билет N 4

1. Обязанности по охране труда работника при работе в электроустановках

2. Виды инструктажей по охране труда

3. Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к выполнению работ

4. Требования безопасности при выполнении работ со снятием напряжения

5. Правила перемещения в помещениях, коридорах, на лестничных маршах, а также складах и территориях организации. Порядок пользования установленными проходами

Билет N 5

1. Понятие "охрана труда". Основная задача охраны труда

2. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников

3. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска

4. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами

5. Действия работника при аварийной ситуации

Билет N 6

1. Режимы труда и отдыха работника

2. Существующие ограничения для начала работы

3. Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, материалов, находящихся на рабочем месте

4. Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В

5. Меры предосторожности при перемещении по территории организации, производственным, складским, административным помещениям

Билет N 7

1. Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение

2. Обязанности работника по охране труда

3. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электропоражений, их неблагоприятное действие на человека. Электрический удар. Ожоги, электрические знаки, электрометаллизация

4. Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках выше 1000 В

5. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах

Билет N 8

1. Правовые источники охраны труда

2. Средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов

3. Основные требования в инструкции по охране труда при работе в электроустановках

4. Опасность поражения человека электрическим током. Наиболее распространенные причины электротравматизма

5. Обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности

Билет N 9

1. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера

2. Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ. Назначение инструкций. Виды инструкций

3. Действия, которые запрещены работнику при работе в электроустановках

4. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную

5. Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.)

Билет N 10

1. Различия между инструкциями по охране труда работника на рабочем месте и инструкциями по безопасному выполнению работ

2. Требования к организации рабочей зоны и местам подхода. Понятия "место работы", "рабочее место", "рабочая зона", "зона производства работ"

3. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж по охране труда с работником

4. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации

5. Первая помощь при поражениях электротоком

Билет N 11

1. Трудовые обязанности работников по охране труда

2. Виды производственных травм (несчастных случаев на производстве)

3. Порядок выдачи работнику средств индивидуальной защиты

4. Организация работ в электроустановках по распоряжению

5. Требования безопасности при нахождении и проведении работ на объектах, производственных участках и территории организации

Билет N 12

1. Причины производственных травм и их классификация

2. Периодичность обучения и проверки знаний по охране труда работника

3. Основные требования по электробезопасности при эксплуатации оборудования. Инструктаж и присвоение работнику соответствующей группы по электробезопасности

4. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц

5. Действия работника при несчастном случае

Билет N 13

1. Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда. Способ и размер компенсации морального вреда

2. Знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты в опасных зонах проведения работ

3. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок

4. Действия работника при плохом самочувствии, заболевании

5. Понятие о пожаре, пожарной безопасности. Понятие о системе пожарной безопасности. Основные функции системы пожарной безопасности

Билет N 14

1. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей)

2. Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, приспособлениям, которые будут применяться во время работы.

3. Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В

4. Правила личной гигиены по окончании выполнения работ

5. Право работника на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страховые тарифы. Страховые взносы

Билет N 15

1. Основные причины производственного травматизма и острых профессиональных заболеваний (ингаляционных отравлений)

2. Понятие о микроклимате. Влияние микроклимата на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма

3. Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках выше 1000 В

4. Действия, которые запрещены работнику при работе в электроустановках

5. Правила пользования первичными средствами пожаротушения