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1. Пояснительная записка
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.
Обучение требованиям охраны труда в Учебном центре дополнительного профессионального образования ООО «Катод»   проводится в соответствии с программами обучения, содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны труда.
Обучение осуществляется с отрывом от производства по 3-часовой программе. Допускается проведение обучения слушателей требованиям охраны труда с использованием дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих обучение требованиям охраны труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между работниками, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При проведении обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников с применением дистанционных технологий обеспечивается идентификация личности работника, проходящего обучение, в том числе контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения слушателя.
Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ проводят в объеме не менее 25 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия должны проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий в очной форме.
2.  Цель и планируемые результаты обучения
2.1. Цель обучения: получение слушателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.
2.2. Планируемый результат обучения: допуск к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей слушателя, которые показали удовлетворительные знания после обучения в соответствии с настоящей Программой. 

3. Тематический план обучения по безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности при эксплуатации тепловых энергоустановок
	№ п/п
	Тема
	Время изучения темы, час

	1
	Техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
	0,5

	2
	Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования
	0,5

	3
	Работы в теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях, работы по ремонту находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и теплового оборудования;
	0,5

	4
	Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом оборудовании.
	0,5

	5
	Аварийные ситуации на объектах
	0,5

	6
	Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ
	0,5

	Итого:
	3


4. Содержание Программы
Тема 1. Техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
Тема  2 Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования
Тема 3 Работы в теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях, работы по ремонту находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и теплового оборудования;
Тема 4 Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом оборудовании.
Тема 5. Аварийные ситуации на объектах
Порядок действий владельцев теплоснабжающих объектов при возникновении аварийных ситуаций.
Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении.
Противоаварийные мероприятия и контроль за их выполнением.
 Общие требования безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок.
Требования безопасности при содержании тепловых энергоустановок в исправном и безопасном состоянии.
Требования безопасности при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
Требования безопасности при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок.
Манометры на тепловых энергоустановках.
Меры безопасности при определении наличия газа в помещении газоанализаторами. Правила использования газоанализатора. Меры безопасности при проветривании помещения. Установка предупредительных знаков и настенных указателей. Требования безопасности при выполнении работы в загазованной среде.
Требования безопасности при проведении газоопасных работ.
Меры пожаровзрывобезопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок.
Требования безопасности при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте.
Работы, связанные с повышенной опасностью, требующие оформления наряда-допуска. Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. Порядок допуска работников к работам в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, не связанных с характером выполняемых работ с оформлением нарядов-допусков. Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов. Обязанности руководителя работ с повышенной опасностью.

Тема 6. Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ
Отработка практических навыков при эксплуатации тепловых энергоустановок.
Отработка практических навыков при содержании тепловых энергоустановок в исправном и безопасном состоянии.
Отработка практических навыков при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
Отработка практических навыков при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок.
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5.1. Категория слушателей: работники, чья деятельность связана с техническим обслуживанием и ремонтом объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
 5.2. Обучение осуществляется с отрывом от производства по 3-часовой программе, включающей 2,5 часа аудиторных занятий и 0,5 часа практических занятий по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ. Практические занятия проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий.
5.4. Форма обучения - очная, с отрывом от работы. Могут использоваться элементы самостоятельного изучения Программы, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.
5.5. Средства обучения: наглядные учебные материалы, нормативные правовые акты и локальные нормативные акты по охране труда, электронные носители информации с возможностью аудио- и видео- воспроизведения.
6. Используемые нормативно-правовые акты
1. Трудовой кодекс РФ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.
3. ГОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".
4. ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".
5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н.
6. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, утвержденный приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н.
7. Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, утвержденный приказом Минздрава России от 29.01.2021 № 29н.
8. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н.
9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.
10. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н.
[bookmark: _Hlk130201452]7.  Оценка качества освоения Программы

7.1.  Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей проводится в форме тестирования.
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Форма проверки знаний требований охраны труда - устный опрос по билетам (вопросам).
7.2. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются. 
7.3. Результаты проверки знания требований охраны труда оформляются протоколом проверки знаний.
7.4. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о проверке знаний безопасных методов и приемов работ замкнутых объемах, в ограниченных пространствах.
Экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда работников при эксплуатации тепловых энергоустановок
Билет N 1
1.  Общие требования безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок.
2. В каких случаях проводится целевой инструктаж по охране труда с работником
3. Правила личной гигиены по окончании работы

Билет N 2
1.  Требования безопасности при содержании тепловых энергоустановок в исправном и безопасном состоянии.
2. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на работников во время работы
3. Какие действия должны быть предприняты при обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры

Билет N 3
1.  Требования безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок.
2. Действия, которые запрещены работнику во время выполнения работы
3. Требования к поведению работника во время работы

Билет N 4
1. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте тепловых энергоустановок.
2. Опасность поражения человека электрическим током. Наиболее распространенные причины электротравматизма
3. Действия работника при аварийной ситуации

Билет N 5
1.  Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к выполнению работ
2. Требования охраны труда, обязательные к выполнению работником, до начала работы, во время работы, после работы?
3. Правила перемещения в помещениях, коридорах, на лестничных маршах, а также складах и территориях организации. Порядок пользования установленными проходами
Билет N 6
1.  Меры безопасности при определении наличия газа в помещении газоанализаторами. Правила использования газоанализатора.
2. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную
3. Требования безопасности при нахождении и проведении работ на производственных участках и территории организации

Билет N 7
1.  Требования безопасности при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок.
2. Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, материалов, документации, находящихся на рабочем месте
3. Как часто должны подвергаться поверке манометры, установленные на тепловых энергоустановках

Билет N 8
1.  Манометры на тепловых энергоустановках.
2. Что следует сделать перед началом ремонта тепловых энергоустановок
3. Меры предосторожности при отключении оборудования, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента и пр.

Билет N 9
1. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную.
2. Допускается ли проведение ремонтных работ установок и трубопроводов при избыточном давлении в них
3. Допускается ли открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки, или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры

Билет N 10
1.  Меры предосторожности при уборке рабочего места, инструмента и пр.
2. Меры безопасности при выводе в ремонт оборудования тепловых энергоустановок со взрывоопасными, ядовитыми и агрессивными веществами.
3. Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.)

Билет N 11
1.  Требования безопасности при проведении газоопасных работ.
2. Меры безопасности при отогревании замерзших трубопроводов горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматуры.
3. Действия работника при несчастном случае

Билет N 12
1 Меры пожаровзрывобезопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок.
2. Меры безопасности при пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением.
3. Требования безопасности при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте.

Билет N 13
1 Действия работника при возникновении аварийного положения.
2. Действия работника, если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или реконструкции.
3. Право работника на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страховые тарифы. Страховые взносы

Билет N 14
1. Случаи, при которых необходимо немедленно остановить работу тепловой энергоустановки (котла) и отключить действием защит или персоналом.
2. Действия работника по окончании работы.
3. Что следует проверить после закрытия люков и лазов

Билет N 15
1.  Действия, которые запрещены работнику при эксплуатации тепловых энергоустановок.
2. Какие действия запрещаются при проведении газоопасных работ
3. Право работника на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страховые тарифы. Страховые взносы
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