- Пояснительная записка

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.

Обучение требованиям охраны труда в Учебном центре дополнительного профессионального образования ООО «Катод»  проводится в соответствии с программами обучения, содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны труда.

Обучение осуществляется с отрывом от производства по 4-часовой программе. Допускается проведение обучения слушателей требованиям охраны труда с использованием дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих обучение требованиям охраны труда, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между работниками, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда слушателей с применением дистанционных технологий обеспечивается идентификация личности слушателя, проходящего обучение, в том числе контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения работника.

Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ проводят в объеме не менее 25 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия должны проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий в очной форме.

## 2.  Цель и планируемые результаты обучения

2.1. Цель обучения: получение слушателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.

2.2. Планируемый результат обучения: допуск к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей слушателя, которые показали удовлетворительные знания после обучения в соответствии с настоящей Программой.

3. Тематический план обучения по безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности при выполнении работ повышенной опасности связанных с опасностью поражения персонала электрическим током

| № п/п | Тема | Время изучения темы, час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования (включая технологическое оборудование), а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением | 0,5 |
| 2 | Ремонтные и монтажные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических приводов, находящихся под напряжением | 0,5 |
| 3 | Монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях | 0,5 |
| 4 | Работы в теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях, работы по ремонту находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и теплового оборудования | 0,5 |
| 5 | Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества | 0,5 |
| 6 | Работа в действующих электроустановках Работы, выполняемые: в охранных зонах воздушных линий электропередачи, подземных газопроводов, нефтепроводов и подземных коммуникаций; на участках с патогенным заражением почвы; в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии | 0,5 |
| 7 | Ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях | 0,5 |
| 8 | Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ | 0,5 |
| Итого: |  | 4 |

4. Содержание Программы

Тема 1. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования (включая технологическое оборудование), а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;

Тема 2. Ремонтные и монтажные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических приводов, находящихся под напряжением;

Тема 3. Монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях;

Тема 4. Работы в теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях, работы по ремонту находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и теплового Тема оборудования;

Тема 5. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества);

Тема 6  Работа в действующих электроустановках;

Работы, выполняемые: в охранных зонах воздушных линий электропередачи, подземных газопроводов, нефтепроводов и подземных коммуникаций; на участках с патогенным заражением почвы; в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;

Тема 7. Ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях

Допуск работника к выполнению работ в электроустановках. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Действия работника перед началом выполнения работ в электроустановках. Существующие ограничения для начала работы. Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к выполнению работ. Запрещение работнику приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, приспособлениям, которые будут применяться во время работы. Запрещение работнику пользоваться инструментом, оборудованием и приспособлениями, безопасному обращению с которыми он не обучен. Необходимость обо всех неисправностях оборудования, инструмента или приспособлений сообщить руководителю и к работе не приступать до их устранения.

Требования к поведению работника во время работы. Требования к выполнению работниками всех операций в соответствии с производственными инструкциями, технической и технологической документацией и инструкциями по эксплуатации оборудования. Запрещение работнику, находящемуся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

Безопасность труда при выполнении работ в электроустановках.

Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации.

Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок.

Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках.

Требования безопасности при выполнении работ со снятием напряжения.

Требования безопасности при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановки.

Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В.

Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках выше 1000 В.

Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами.

Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц.

Действия, которые запрещены работнику при работе в электроустановках.

Тема 8 Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ

Отработка практических навыков при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок.

Отработка практических навыков при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках.

Отработка практических навыков при выполнении работ со снятием напряжения.

Отработка практических навыков при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановки.

Отработка практических навыков при выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В.

Отработка практических навыков при выполнении работ под напряжением в электроустановках выше 1000 В.

Отработка практических навыков при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами.

Отработка практических навыков при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц.

## 5.  Условия реализации Программы

5.1. Категория слушателей: работники, чья деятельность связана с проведением работ повышенной опасности, связанных с опасностью поражения персонала электрическим током

5.2. Обучение осуществляется с отрывом от производства по 4-часовой программе, включающей 3.5 часа аудиторных занятий и 0,5 часа практических занятий по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ. Практические занятия проводиться с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

5.4. Форма обучения - очная, с отрывом от работы. Могут использоваться элементы самостоятельного изучения Программы, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.

5.5. Средства обучения: наглядные учебные материалы, нормативные правовые акты и локальные нормативные акты по охране труда, электронные носители информации с возможностью аудио- и видео- воспроизведения.

6.Используемые нормативно-правовые акты

1. Трудовой кодекс РФ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.

3. ГОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".

4. ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н.

6. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, утвержденный приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н.

7. Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, утвержденный приказом Минздрава России от 29.01.2021 № 29н.

8. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н.

9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

10. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н.

## 7.  Оценка качества освоения Программы

7.1.  Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей проводится в форме тестирования.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Форма проверки знаний требований охраны труда - устный опрос по билетам (вопросам).

7.2. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

7.3. Результаты проверки знания требований охраны труда оформляются протоколом проверки знаний.

7.4. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о проверке знаний безопасных методов и приемов работ, связанных с опасностью поражения персонала электрическим током

Экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда работников при выполнении работ повышенной опасности связанных с опасностью поражения персонала электрическим током

Билет N 1

1.  Возможные причины несчастных случаев среди работников при работе в электроустановках?

2. В каких случаях проводится целевой инструктаж по охране труда с работником?

3. Правила личной гигиены по окончании работы?

Билет N 2

1. Порядок оформления несчастного случая на производстве?

2. Порядок замены спецодежды, пришедшей в негодность раньше установленного срока?

3. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на работника при работе в электроустановках?

Билет N 3

1. Виды ответственности за нарушение или невыполнение требований охраны труда?

2. Трудовой договор между работником и работодателем. Содержание трудового договора?

3. Требования к организации рабочего места работника и подходам к месту работы?

Билет N 4

1. Обязанности по охране труда работника при работе в электроустановках?

2. Виды инструктажей по охране труда?

3. Нарушения требований безопасности, при которых работник не должен приступать к

Билет N 5

1 Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска?

2. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами?

3. Действия работника при аварийной ситуации?

Билет N 6

1.  Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, материалов, находящихся на рабочем месте?

2. Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?

3. Меры предосторожности при перемещении по территории организации, производственным, складским, административным помещениям?

Билет N 7

1.  Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электропоражений, их неблагоприятное действие на человека. Электрический удар. Ожоги, электрические знаки, электрометаллизация?

2. Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

3. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах?

Билет N 8

1.  Средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов?

2. Основные требования в инструкции по охране труда при работе в электроустановках?

3. Опасность поражения человека электрическим током. Наиболее распространенные причины электротравматизма?

Билет N 9

1.  Действия, которые запрещены работнику при работе в электроустановках?

2. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную?

3. Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.)?

Билет N 10

1. Требования к организации рабочей зоны и местам подхода. Понятия "место работы", "рабочее место", "рабочая зона", "зона производства работ"?

2. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж по охране труда с работником?

3. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации?

Билет N 11

1.   Порядок выдачи работнику средств индивидуальной защиты?

2. Организация работ в электроустановках по распоряжению?

3. Требования безопасности при нахождении и проведении работ на объектах, производственных участках и территории организации?

Билет N 12

1.  Основные требования по электробезопасности при эксплуатации оборудования. Инструктаж и присвоение работнику соответствующей группы по электробезопасности?

2. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц?

3. Действия работника при несчастном случае?

Билет N 13

1.  Знаки безопасности, предупредительные надписи и плакаты в опасных зонах проведения работ?

2. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок?

3. Действия работника при плохом самочувствии, заболевании?

Билет N 14

1.  Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, инструментам, приспособлениям, которые будут применяться во время работы.

2. Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?

3. Правила личной гигиены по окончании выполнения работ?

Билет N 15

1 Требования безопасности при выполнении работ под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

2. Действия, которые запрещены работнику при работе в электроустановках?

3. Правила пользования первичными средствами пожаротушения?